Для подписания акта готовности внутренних систем теплопотребления объекта (объектов) к отопительному сезону потребителям тепловой энергии

необходимо представить следующие документы на бумажных носителях:

- Акт о проведении промывки трубопроводов и оборудования системы теплопотребления (оформляется Потребителем и подписывается представителем ОАО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» при проведении промывки).

- Копию приказа о назначении ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

- Копию документа, подтверждающего прохождение аттестации ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

- Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период  (подписанный руководителем организации).

- Акт повторного допуска узла учета тепловой энергии и теплоносителя (при наличии узла учета) (оформляется ОАО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР»).

- Акт проверки готовности внутренних систем теплопотребления объекта к отопительному периоду (оформляется Потребителем).

Вызов представителя ОАО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» для подписания акта готовности к отопительному сезону бесплатный. Заявка от Потребителя должна поступить в адрес ОАО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» не позднее, чем за 3(три) рабочих дня до даты проверки.

В том случае, если при проверке готовности объекта к отопительному периоду будут выявлены недостатки, связанные с нарушениями правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭ) и приборов учета, повторный вызов представителя ОАО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» для подписания акта - платный.